附件2

拟新增铁路运输基础设备生产许可目录

一、工务

| 序号 | 设备名称 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道岔弹性铁垫板 | 高速铁路道岔弹性铁垫板 |  |
| 2 | 铁路扣件 | 普速铁路扣件 高速铁路扣件 |  |
| 3 | 钢轨伸缩调节器 | 普速钢轨伸缩调节器、高速钢轨伸缩调节器 |  |
| 4 | 钢轨 | 43-75kg/m钢轨、道岔用非对称断面钢轨（AT钢轨）、33kg/m护轨用槽型钢 |  |

- 二、信号

| 序号 | 设备名称 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号电缆 | 非内屏蔽数字信号电缆、内屏蔽数字信号电缆、应答器数据传输电缆、贯通地线、铁路信号电缆 |  |
| 2 | 信号机构 | 透镜式色灯信号机构 |  |
| 3 | 信号变压器 | BX系列信号变压器、BZ系列中继变压器、50Hz系列轨道变压器、25Hz系列轨道变压器、扼流变压器（含扼流适配变压器）、道岔表示变压器 |  |
| 4 | 点灯单元（含灯丝转换继电器） |  |  |
| 5 | 铁路信号用断路器 |  |  |
| 6 | 铁路通信信号设备用防雷装置 | 浪涌保护器（防雷保安器）、电源防雷箱、防雷分线柜 |  |
| 7 | 铁路信号断相保护器 |  |  |
| 8 | 铁路信号电源屏 |  |  |
| 9 | 列车调度指挥系统设备（TDCS） |  |  |
| 10 | 站间安全信息传输设备 |  |  |

- 三、通信

| 序号 | 设备名称 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信电源 | 通信高频开关电源 |  |
| 2 | 调度通信系统（有线） | 语音记录装置、调度交换机、调度台、值班台 |  |
| 3 | 列车安全防护报警系统 | 车载台（LBJ） |  |
| 4 | 铁路无线通信系统漏泄同轴电缆 |  |  |
| 5 | 铁路无线通信系统区间中继设备 | 光纤直放站 |  |
| 6 | GSM-R数字移动通信网设备 | GSM-R数字移动通信手持台、GSM－R数字移动通信基站子系统设备 |  |
| 7 | 车载通信设备 | 列尾机车电台 |  |

- 四、供电

| 序号 | 设备名称 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘器 | 分段绝缘器、分相绝缘器 |  |
| 2 | 接触网支柱 | 横腹杆式支柱、环形支柱 |  |
| 3 | 铁路牵引供电专用电缆 | 27.5kV电缆及附件 |  |
| 4 | 电气化铁路接触网用预绞式金具 | 电气化铁路接触网用预绞式金具 |  |
| 5 | 铁路牵引供电用变配电设备 | 27.5kV牵引变电所用变压器、27.5kV断路器、27.5kV避雷器、27.5kV电压互感器及电流互感器、电动隔离开关（含接触网隔离开关）和接地开关、电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置 |  |